**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ПОДБОРУ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** |  |
| **Телефон, e-mail** |  |
| **Название объекта, адрес** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Тип и назначение помещения, в котором устанавливается оборудование (прикрепить план помещения)** | | | |  | | | | | | | |
| **2** | **Размеры помещения:** | | **длина, мм** | |  | | **ширина, мм** | |  | **высота, мм** |  | |
| **3** | **Количество наружных стен (обозначить на плане)** | | | |  | | | | **Температура в соседних помещениях, 0С** | |  | |
| **4** | **Материал перекрытий** | | **Стены (материал)** | |  | | | | **толщина, мм** | |  | |
| **Пол (материал)** | |  | | | | **толщина, мм** | |  | |
| **Потолок/кровля**  **(материал)** | |  | | | | **толщина, мм** | |  | |
| **5** | **Если нет данных по материалам перекрытий, указать общую оценку изоляции помещения** | | | | **хорошая** | | |  | **средняя** |  | **плохая** |  |
| **6** | **Помещение сверху:** | | | **отапливаемое (температура, 0С)** | | |  | | **холодный чердак** | |  | |
| **чердак с коммуникациями** | |  | |
| **7** | **Помещение снизу:** | | | **отапливаемое (температура, 0С)** | | |  | | **холодный подвал** | |  | |
| **подвал с коммуникациями** | |  | |
| **8** | **Количество окон** | |  | **Размеры окон:** | | | **ширина, мм** | |  | | **высота, мм** |  |
| **9** | **Если нет данных по размеру и количеству окон, указать оценочную общую площадь остекления, м2** | | | | | | | | | |  | |
| **10** | **Тип остекления:** | **Однокамерный стеклопакет** | |  | | **Двухкамерный стеклопакет** | |  | **Другое**  **(указать)** | |  | |
| **11** | **Количество дверей/ворот** | |  | **Размеры дверей/ ворот:** | | | **ширина, мм** | |  | | **высота, мм** |  |
| **12** | **Расчетная температура наружного воздуха, 0С** | |  | | | | **Требуемая температура внутри помещения, 0С** | | | |  | |
| **13** | **Регион, в котором расположен объект** | | | | | |  | | | | | |
| **14** | **Источник тепла:** | | **электрический** | | |  | **водяной** | |  | **газовый** | |  |
| **15** | **Температура воды в системе отопления, 0С** | | | | | **прямая** |  | | **обратная** | | |  |
| **16** | **Необходимость регулирования температуры воздуха (необходимость смесительного узла)** | | | | | | | | | **Да** | | **Нет** |
| **17** | **Разность давлений воды в прямой и обратной ветви системы отопления в месте установки оборудования** | | | | | | | | | **более 40 кПа** | |  |
| **менее 40 кПа** | |  |
| **18** | **Наличие источников тепловыделений: оборудо- вание, люди (указать количество людей) и т.п.** | | | | |  | **Количество тепловыделений, кВт** | | |  | | |
| **19** | **Пожелание по размещению оборудования: на колоннах (указать расстояние между колоннами), между рядами стеллажей (указать расстояние между рядами) и т.п.** | | | | | |  | | | | | |
| **20** | **Место для дополнительной информации** | | | | | | | | | | | |